广西农业科学院

葡萄与葡萄酒研究所文件

桂农科葡萄【2023】3号

广西农业科学院葡萄与葡萄酒研究所

关于印发实验室管理办法的通知

所各科室、各团队：

经研究，现印发《葡萄与葡萄酒研究所实验室管理总则》、《葡萄与葡萄酒研究所实验室责任制度》、《葡萄与葡萄酒研究所实施室仪器管理规定》和《葡萄与葡萄所实验室工作人员承诺书》给你们，请遵照执行。

广西农业科学院葡萄与葡萄酒研究所

2023年3月24日

《葡萄与葡萄酒研究所实验室管理总则》

1. 本实验室的全体工作人员（包括客座人员、聘用人员、实习生）均有义务维护实验室的正常工作，应以主人翁精神参与实验室的建设与管理，以团结、勤奋、严谨、创新的作风从事科学实验。

2. 实验室内须保持安静，严禁吸烟，严禁明火。

3. 实验室台面应随时保持整洁，试剂、仪器用毕后立即放回原处；安全合理使用水电及大型设备。

4. 仪器使用严格遵守操作规程，发现故障或有损坏立即报告，不得擅自动手检修。凡属违规操作而损坏仪器者，必须做出赔偿。

5. 实验室内，水龙头、照明灯和电器开关应随用随关；易燃品不能直接加热，并远离火源操作和放置。

6. 实验完毕，实验台面整理干净，实验室地面清扫干净，并检查仪器、物品以及水、电。

7. 实验室内一切物品，未经本室负责人员批准，严禁携出室外。

8. 请勿在实验室内聊天、会客、吸烟、吃东西，严禁带小孩进入实验室。

9. 未经许可，不随便带外来人员到实验室。未经批准，请勿用本实验室仪器设备和药品为外单位人员做实验，一经发现，实验室管理人员有权处罚当事人。

10. 安全用水：实验室水槽禁止排放腐蚀和剧毒液，所有实验产生的废弃物应倒入相应垃圾筒内并及时处理。发现管道漏水、破裂等情况，必须及时采取措施和报修。

11. 安全用电：实验室用电线路规范化，不准擅自拆、拉。发现线路不通和漏电，必须及时报修；严禁超载；保证实验室的电、门便于开关；每天下班时，须对所有开关进行检查。

12. 安全使用试剂：所有购置试剂、药品需保持标签清晰；自行配制试剂需有标签并标识清楚试剂名称、配制人、配制时间、毒性等信息；试剂、药品按安全属性放置于适当存储条件，易燃易爆、强腐蚀药剂，按类分档保存，使用完毕放回原处。。

13. 安全使用门窗：实验室门窗应该保持完整无损，谨防盗窃。

14. 学习消防安全基本知识，做到消防设施人人会用。

15. 实行安全责任制，安全保卫工作责任到人，最后离开者应认真、负责地进行全面检查，做好安全记录。各课题组负责各自实验室的日常管理及维护工作。

16. 新进实验室人员须经培训方能开展实验工作。各课题组负责各自聘用人员及实习生的安全教育及实验技能培训工作，进入实验室开展实验前，需通过安全考试，并仔细阅读各项管理规定，签署承诺书。切实保证实验室安全及实验工作顺利开展。

17. 认真详实地做好实验记录。

18. 在实验室工作取得的任何类型成果，包括标准、专利、论文、专译著须署名“广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所 (Grape and Wine Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences)”。

《葡萄与葡萄酒研究所实验室责任制度》

责任范畴：落实院下达实验室建设、管理任务，反馈上报实验室安全，使用等问题，完善所实验室管理制度，更新科研成果宣传栏，日常及节假日安全排查，实验室日常消耗品管理与统筹，如有需要组织实验室科研活动。

说明：1. 红色箭头为监督管理方向，蓝色箭头为汇报反馈方向；

2. 所长为实验室第一责任人，实验室总负责人/分管所领导协助所长全面负责管理实验室各项工作，与院办、后勤处及其它部门对接，凡涉及重大决定，或院下达任务及经费使用问题，应经过所领导班子及所有实验室负责人集体商议准许后实施；

3. 本责任制度不涉及各实验室具体的实验仪器管理（应另外落实每个仪器负责人及管理办法），实验设备、药品耗材采购（各课题团队科技人员自行采购）；

4. 实验室科研成果宣传工作由实验室总负责人负责，楼层负责人与所科研科、成果科及办公室对接，具体宣传内容由各团队提供，实验室助理协助完成；

5. 各实验室安全及管理规定由各实验室负责人起草完成，报楼层负责人及实验室总负责人后上墙；

6. 本所科研人员（含聘用人员及实习生）需使用实验室需经各实验室负责人同意，上报各楼层负责人与实验室总负责人，并由管理员授权指纹锁，确定不再使用的人员由负责人监督管理员及时删除；

7. 日常水电门禁安全由各实验室负责人负责，节假日楼层负责人及实验室总负责人应进行统一进行安全排查；

8. 实验室日常消耗品，如清洁用品/具，办公用品等由一楼及二楼助理直接与所办公室主任对接，由办公室定期统一采购补充；

9. 实验室日常卫生由各实验室负责人安排值日，并由各楼层助理协助完成，楼层负责人督促检查。

实验室总负责人/分管所领导：成果

一楼负责人：张劲

助理：谢林君

二楼负责人：周思泓

助理：黄桂媛

第一责任人/所长：谢太理

酿造工艺实验室

负责人：

张劲

葡萄酒品评室

负责人：

成果

葡萄酒陈酿室

负责人：

张劲

葡萄微生物学实验室

负责人：

李玮

风味化学实验室

负责人：

谢林君

葡萄生理与生化实验室负责人：

谢林君

洗消室

负责人：

曹雄军

葡萄组培室(Ⅰ) 负责人：

郭荣荣

葡萄组培室(Ⅱ) 负责人：

郭荣荣

葡萄分子生物学实验室负责人：

周思泓/

黄桂媛

《葡萄与葡萄酒研究所实验室仪器管理规定》

为了加强实验室人员和仪器设备管理，确保仪器设备完好和实验研究安全有序进行，经实验室管理员共同研讨并达成一致，特制定如下管理规定：

1. 仪器设备管理和使用总体原则： “三好”(管好、用好、完好)、“三防”(防尘、防潮、防震)、“四会”(会操作、会保养、会检查、会简单维修)、“四定”(定人保管、定人养护、定点存放、定期校验)，保证实验室各类仪器设备性能完好。

2. 所有仪器设备应标注管理员姓名及联系方式，配备使用登记本。有管理员变动时，应及时更新信息。

3. 仪器管理员负责该仪器的所有管理事项，包括定期校准、新人培训和日常的维护保养。

4. 实验室所有仪器设备使用时，应做好记录，包括：使用起止时间、使用人、实验目的及设备运行情况是否正常等。

5. 仪器使用者在实验完毕后应及时清理废弃物，按要求关好、收好仪器，及时切断电源、水源，并如实填写使用记录。

6. 仪器设备固定存放实验室，原则上不外借。外来人员（指临时在本所实验室使用仪器设备的外单位人员，不包括本所科研团队聘用的工作人员或实习生）如需使用本实验室的仪器设备需向该实验室负责人提出申请（附件1），审批后方可使用。任何人不得将仪器设备私自外借，如遇特殊情况需外借，需向该实验室负责人提出申请（附件2），审批后方可借用。

7. 外用或外借仪器发生损坏的，需经仪器管理员确认，属于轻微损坏的，与外用或外借商议解决。如导致仪器彻底损坏不能使用的，外用或外借需照价赔偿。

8. 仪器设备原则上不得随意移动，操作者应在仪器所在实验室及指定位置使用，如因特殊原因需要移动，须经仪器管理员同意方可。

9. 科研人员和实习生在使用各类仪器设备时要按操作规程进行各项操作，仪器设备在使用时发现故障须及时向管理员汇报，查明原因并明确责任人，联系维修等事宜。严禁擅自拆卸仪器设备。

10. 凡因违规操作损坏仪器设备者，应负责赔偿损失，并协助仪器设备管理人员安排处理好有关的维修事宜。

11. 科研人员及实习生第一次使用仪器，必须接受该仪器管理者的操作培训，或经管理者同意接受相关熟悉仪器性能的工作人员培训，不得擅自使用或在其他不熟悉该仪器性能的人员指导下使用。经培训后仍未达到使用能力的，不得使用该仪器。

12. 对违反有关规定，擅自违章操作者，专管人员有权向其提出警告或停止其使用权，需重新申请后方允许恢复使用。若因违章操作而致仪器损坏者，将视情节严重程度作出一定惩罚。情节严重者禁止进入实验室3个月以上（该实验室负责人报实验室总负责人后，删除其在该实验室的指纹）。

附件1

葡萄与葡萄酒研究所仪器设备外用审批表

| 仪器设备名称（有无配件，数量，如有多台一并列出） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借用事由 | 项目名称 |  |
|  | 项目负责人 |  |
|  | 使用地点 |  |
| 预计使用时间 | 年 月 日 至 年 月 日 |  |
| 借用人承诺及联系电话 | 仪器设备使用费用、损坏及丢失赔偿等须按照《葡萄与葡萄酒研究所实验室仪器管理》规定执行，若同意在签字处签字。 借用人签字： 所在单位： 联系电话： |  |
| 实验室负责人意见 |  |  |
| 实验室总负责人意见 |  |  |
| 使用前设备状况 （有问题要具体写明） | 设备管理员签字： 借用人签字： |  |
| 有无使用经费，如有写明金额 |  |  |

以上内容借用时填写，以下内容使用完毕时填写

| 实际使用结束时间 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 归还时设备状况 （有问题要具体写明） | 设备管理员签字： 借用人签字： |
| 如产生经费写明金额 |  |

注：1. 外用是指临时在本所实验室使用仪器设备的外单位人员

2. 仪器设备借用不得超过两周，超过两周应重新借用。

3. 实验室负责人和总负责人意见必须填写，不可留空。

4. 借用理由应尽量详细，不能用简单的“科研实验”等词语概括。

附件2

葡萄与葡萄酒研究所仪器设备外借审批表

| 仪器设备名称（有无配件，数量，如有多台一并列出） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借用事由 | 项目名称 |  |
|  | 项目负责人 |  |
|  | 使用地点 |  |
| 预计归还时间 | 年 月 日 至 年 月 日 |  |
| 借用人承诺及联系电话 | 仪器设备使用费用、损坏及丢失赔偿等须按照《葡萄与葡萄酒研究所实验室仪器管理》规定执行，若同意在签字处签字。 借用人签字： 所在单位： 联系电话： |  |
| 实验室负责人意见 |  |  |
| 实验室总负责人意见 |  |  |
| 借出时设备状况 （有问题要具体写明） | 设备管理员签字： 借用人签字： |  |
| 有无使用经费，如有写明金额 |  |  |

以上内容借出时填写，以下内容归还时填写

| 实际归还时间 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 归还时设备状况 （有问题要具体写明） | 设备管理员签字： 借用人签字： |
| 如产生经费写明金额 |  |

注：1. 外借指将本所仪器设备挪动，借出本所实验室使用

2. 仪器设备借用不得超过两周，超过两周应重新借用。

3. 实验室负责人和总负责人意见必须填写，不可留空。

4. 借用理由应尽量详细，不能用简单的“科研实验”等词语概括。

《葡萄与葡萄所实验室工作人员承诺书》

1. 本实验室的全体工作人员（包括本所科技人员、客座人员、聘用人员、实习生以及任何临时进入实验室开展实验的人员）均有义务维护实验室的正常工作，应以主人翁精神参与实验室的建设与管理，以团结、勤奋、严谨、创新的作风从事科学实验。

2. 自觉遵守各项制度，全面提高科研素质。

3. 积极参于实验室的学术活动、会议和各项公益劳动，积极主动完成所承担的各项任务。

4. 爱护公物，除公共设备外的实验器材一律自备、自存、自配、自用，不得擅自动用他人的试剂、器材。

5. 严格遵守各种仪器的操作规程和登记制度，公用仪器预约使用。发现仪器故障，立即报告管理员，以便及时维修。凡违规操作而损坏仪器者，必须依照仪器管理规定做出赔偿。

6. 进入实验室开展实验前必须通过实验室安全操作考试。

7. 在实验室工作时穿着实验服，实验服应保持清洁，长发需将头发扎起。

8. 不在实验室内聊天、会客、吸烟、吃东西，不带小孩进入实验室。

9. 未经许可，不随便带外来人员到实验室。未经批准，不使用本实验室仪器设备和药品为没有合作关系和合作项目的外单位人员做实验，一经发现，同意暂停个人实验室使用权限3个月。

10. 做好公共卫生，保持实验室及工作台面整洁。实验废弃物分类，有毒有害废弃物集中堆放，统一处理。

11. 认真详实地做好实验记录。

12. 在实验室工作取得的任何类型成果，包括标准、专利、论文和专译著等署名“广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所 (Grape and Wine Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences)”。

本人承诺：在实验期间，严格遵守葡萄与葡萄酒研究所各项实验室规章制度，服从实验室责任人管理，保证自身和实验室安全。

承诺人：                                    单位：

联系方式：                                  日期：

广西农业科学院葡萄与葡萄酒研究所办公室        2023年3月24日发